##### Savoir réaliser une préparation microscopique

- Vérifier la propreté des lames et lamelles

- Mettre une goutte d’eau ou de colorant, selon les besoins, au centre d’une lame bien propre et y placer l’échantillon à observer en l’étalant au maximum dans le liquide : l’échantillon doit être le moins épais possible !

- Recouvrir la préparation avec une lamelle, en prenant celle-ci par ses bords pour éviter toutes traces de doigts. L’échantillon doit être entièrement recouvert et la lamelle horizontale.

Prendre la lamelle par ses bords                   Placer la lamelle en position oblique                       Laisser descendre

sur le bord de la goutte de liquide                      doucement la lamelle

##### Critères de réussite : une préparation sera réussie si elle est suffisamment fine pour que la lumière passe à travers par transparence, si lame et lamelle sont propres et s’il n’y a pas de bulles d’air.