FICHE TECNIQUE CONCERNANT LA FenÊtre ET LES PROTOCOLES

SPÉCIFIQUES DU LOGICIEL LAtis-plp

SUJET : Impédance d’UN Hp

Pour préparer le système d’acquisition

Sélectionner les capteurs EA1 et I.

Effectuer un clic droit sur la grandeur EA1 puis la renommer U.

Choisir le mode d’acquisition Pas à pas et cocher Abscisse Clavier.

Saisir le nom de grandeur f et choisir l’unité en hertz.

Pour acquérir la caractéristique

 Démarrer l’acquisition ou presser la touche F10.

 Saisir les valeurs de la fréquence puis cliquer sur Acquérir.

 Cocher la case TRMS.

Arrêter l’acquisition en pressant la touche Echap.

Pour tracer la courbe d’impédance et relever l’impédance nominale du haut-parleur

Cliquer sur l’onglet Tableur.

Puis glisser les grandeurs U et I du champ Courbes vers les 2 premières colonnes du tableau.

Cliquer sur l’onglet Variable.

Choisir Nouvelle.

Saisir le nom de l’ordonnée (Z), son unité (ohm), le nom de l’abscisse (f) et son unité (hertz).

Sélectionner la colonne où apparaît Z puis saisir la formule = U/I.

Ouvrir une nouvelle fenêtre dans l’onglet Fenêtres.

Glisser la grandeur Z dans la nouvelle fenêtre.

Faire un clic droit sur le graphique. Un menu contextuel s’affiche à l’écran.

Sélectionner l’outil « Réticule ».

 Placer le réticule pour lire la valeur. chées.

 Faire un clic droit sur le graphique puis cliquer sur Terminer.